## Rekapitulace
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce: | Expozice papoušků kea a ptáků kiwi v areálu ZOO a zámek Zlín-Lešná | Z. č.:
Projekt: | Elektroinstalace | A. č.:
Investor: | ZOO a zámek Zlín-Lešná | Smlouva:
Zpracovatel:
Datum: | 2016-08-31
Vypracoval: | ing.Petlach
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,
speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.
Základní náklady
Dodávka | 0 | 0
Montáž - materiál | 0 | 0
Montáž - práce | 0 | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
Nátěry
Zemní práce |  | 0
PPV
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Rozpočet
Položka č. | Pořadí | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky
Rozvaděč RMS-KIWI, viz v.č. EL-6
PC001 | 1 | Nástěná oceloplechová rozvodnice, 600x800x160mm, IP54/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Svítidla
"Svítidlo "S" led 17W, světelný tok 1000 lm přisazené, 230V, IP54, patice E27
PC002 | 2 | matné sklo | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Spínače, zásuvky, instalační materiál
VYPÍNAČE NA POVRCH, IP44
PC003 | 3 | spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA 230V/16A NA POVRCH IP44
PC004 | 4 | Zásuvka jednonásobná s víčkem, s ochranným kolíkem, 16A, 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE
PC005 | 5 | A8/5 VDE Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54, 7 otv. | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKY (doplnění příp.skříně)
PC006 | 6 | IS505203-- Pojistka nožová 00.SE2/40A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kabely, úložné konstrukce
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC007 | 7 | CYA 4 mm2 - pospojování | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
PC008 | 8 | CYKY-O 2x1.5 mm2 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PC009 | 9 | CYKY-J 3x1.5 mm2 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PC010 | 10 | CYKY-J 3x2.5 mm2 | m | 62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PC011 | 11 | CYKY-J 4x10 mm2 | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ
PC012 | 12 | do 5x2,5 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PC013 | 13 | do 5x16 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
PC014 | 14 | Do 2,5 mm2 | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PC015 | 15 | Do 16 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CHRÁNIČKA
PC016 | 16 | 1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N 3 m barva světle šedá | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PC017 | 17 | 2323/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PC018 | 18 | KD 09040 TRUBKA KOPODUR 40 - | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Kabely, úložné konstrukce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
El.topení
STROPNÍ TOPNÁ FÓLIE
PC019 | 19 | šířka 500mm, 56W/m, 140W/m2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PE IZOLAČNÍ FÓLIE
PC020 | 20 | šířka 1,2m, role 10m, tloušťka 0,25mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PC021 | 21 | konektor | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PC022 | 22 | kryt konektoru | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROSTOROVÝ TERMOSTAT
PC023 | 23 | 10A, 230V, 0-40°C, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | El.topení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Hromosvod, uzemnění
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
PC024 | 24 | Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
PC025 | 25 | SP připojovací | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PC026 | 26 | SR 2b svorka páska-páska | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Hromosvod, uzemnění - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500
PC027 | 27 | Revizni technik | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PC028 | 28 | Dokumentace skutečného provedení | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
PC029 | 29 | Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
PC030 | 30 | Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CHRÁNIČKA
PC031 | 31 | d29 | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
PC032 | 32 | Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0