## REKAP
Propočet nákladů - D.1.4.b Zdravotně technické instalace
popis | montáž
REKAPITULACE
**************************
zdravotní instalace 800-721
A 01 - vnitřní kanalizace | 0
A 02 - vnitřní vodovod | 0
A 05 - zařizovací předměty | 0
B 05 - zařizovací předměty | 0
C 01 - vnitřní kanalizace | 0
C 02 - vnitřní vodovod | 0
**************************************************************************************************************************
zdravotní instalace 800-721 součet | 0
izolace 800-713
**************************************************************************************************************************
izolace 800-713 součet | 0
HZS | 0
==================================================================================
S O U Č E T KČ | 0
Celkem Kč | 0
Celkem Kč včetně DPH (21%) | 0

## ROZPOCET
p.č. | ceník | popis | mj | množství | j.cena | montáž
zdravotní instalace 800-721
A 01 - zřízení konstrukcí - vnitřní kanalizace
POTR.Z PLAST.TRUB PP ODPADNÍ HRDLOVÉ
1 | 721 17-4021 | DN 32 | m | 2 | 0 | 0
2 | 721 17-4022 | DN 40 | m | 6 | 0 | 0
3 | 721 17-4023 | DN 50 | m | 8 | 0 | 0
4 | 721 17-4024 | DN 70 | m | 2 | 0 | 0
5 | 721 17-4025 | DN 100 | m | 5 | 0 | 0
VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPAD.VÝPUSTEK
6 | 721 19-4104 | 40 x 1.8 | kus | 2 | 0 | 0
7 | 721 19-4105 | 50 x 1.8 | kus | 1 | 0 | 0
8 | 721 19-4109 | 110 x 2.3 | kus | 1 | 0 | 0
ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE V OBJ. VODOU
9 | 721 29-0111 | do DN 125 | m | 21 | 0 | 0
MONTÁŽ DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ
10 | předběžná | M - vpust, lapac, hlavice apod. | ks | 1 | 0 | 0
11 | předběžná | D - sifon pro odvod kondenzátu VZT (např. HL 138) | ks | 1 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | S P E C I F I K A C E |  |  |  | 0
PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY
12 | 998 72-1201 | do 6 m | % | 0 | 1.2 | 0
=============================================================================================
|  | zdravotní instalace 800-721 - A 01 - vnitřní kanalizace S O U Č E T |  |  |  | 0
zdravotní instalace 800-721
A 02 - zřízení konstrukcí - vnitřní vodovod
*******************************************************
PŘÍPOJKY VOD.- VYVEDENÍ A UPEV.VÝPUSTEK
13 | 722 19-0401 | DN 15 | kus | 4 | 0 | 0
TLAK.ZKOUŠKY POTRUBÍ ZÁVIT.,PLAST.A CU
14 | 722 29-0226 | do DN 50 | m | 16 | 0 | 0
PROPLACH A DESINFEKCE VODOVOD. POTRUBÍ
15 | 722 29-0234 | do DN 80 | m | 16 | 0 | 0
D+M - POTRUBI PLASTOVE - PN 2,0 (např. HOSTALEN)
16 | 722 17 4311 | 20/2.8 | m | 16 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | S P E C I F I K A C E |  |  |  | 0
PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY
17 | 998 72-2201 | do 6 m | % | 0 | 0.7 | 0
=============================================================================================
|  | zdravotní instalace 800-721 - A 02 - vnitřní vodovod S O U Č E T |  |  |  | 0
zdravotní instalace 800-721
A 05 - zřízení konstrukcí - zařizovací předměty
*************************************************************
KLOZET KERAMICKÝ
18 | 725 11-2111 | D+M - závěsný klozet + konstr. ukotvení pro obezdění (viz legenda) | soub | 1 | 0 | 0
19 | 725 11-2112 | D+M - antibakterální sedátko + ovládací tlačítko (viz. legenda) | soub | 1 | 0 | 0
PISOÁROVÉ ZÁCHODKY
20 | 725 12-1212 | D+M - pisoár s aut. splachováním (IQ) a sifonem (viz legenda) | soub | 1 | 0 | 0
21 | předběžná | D+M - napájecí zdroj pro 12V (např. ZAC 1/20) | ks | 1 | 0 | 0
UMYVADLA KERAMICKÁ PŘIP. ŠROUBY
22 | 725 21-1101 | D+M - umyvadlo 55x45cm + kryt na sifon + sifon (viz. legenda) | soub | 1 | 0 | 0
VENTILY NASTENNE
23 | předběžná | D+M - ventil rohový s filtrem a hadičkou 1/2" (např. Schell) | ks | 2 | 0 | 0
BATERIE UMYV. STOJANKOVA PAKOVA
24 | 725 82-2115 | D+M - DN 15 | soub | 1 | 0 | 0
DVIRKA Z PH
25 | 725 98-0121 | D+M - magnetická 30x30cm | ks | 1 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | M O N T Á Ž |  |  |  | 0
PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY
26 | 998 72-5201 | do 6 m | % | 0 | 0.2 | 0
=============================================================================================
|  | zdravotní instalace 800-721 - A 05 - zařizovací předměty S O U Č E T |  |  |  | 0
zdravotní instalace 800-721
B 05 - bourání (demontáž) - zařizovací předměty
*******************************************************************
DEMONTÁŽ KLOZETU
27 | 725 11-0811 | splachovacích s nádrži | soub | 1 | 0 | 0
DEMONTÁŽ PISOÁRU BEZ NÁDRŽE S
28 | 725 12-2817 | 1 záchodkem | soub | 1 | 0 | 0
DEMONTÁŽ
29 | 725 21-0821 | umyvadel s krytem | soub | 1 | 0 | 0
VNITROSTAV.PŘES.ZAŘIZ.PŘEDMĚTŮ Z BUDOV
30 | 725 59-0811 | do 6 m vč. odvozu suti | t | 0.15 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | zdravotní instalace 800-721 - B 05 - zařizovací předměty S O U Č E T |  |  |  | 0
zdravotní instalace 800-721
C 01 - opravy a údržba - vnitřní kanalizace
****************************************************
31 | 721 17-0953 | vsazení odbočky do plast. potrubí DN100 | ks | 2 | 0 | 0
PROPOJENÍ POTRUBÍ NOVODUROVÉHO
32 | 721 17-0965 | 110 | kus | 3 | 0 | 0
KRACENÍ TRUB NOVODUROVÝCH
33 | 721 17-0975 | 110 | kus | 3 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | zdravotní instalace 800-721 - C 01 - vnitřní kanalizace S O U Č E T |  |  |  | 0
zdravotní instalace 800-721
C 02 - opravy a údržba - vnitřní vodovod
****************************************************
POTRUBÍ ZÁVIT PROPOJENÍ
34 | 722 13-1932 | DN 20-25 | kus | 6 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | zdravotní instalace 800-721 - C 02 - vnitřní vodovod S O U Č E T |  |  |  | 0
********************************************************************************************************************************************
|  | zdravotní instalace 800-721 C E L K E M |  |  |  | 0
izolace 800-713
A 01 - zřízení konstrukcí - tělesa a potrubí
***************************************************
IZOLACE POTRUBÍ, OBALENÍ JEDNOSTRANNÉ
35 | 713 49-2436 | montáž izolace-lehčený polyethylen | m | 16 | 0 | 0
IZOLACE-LEHCENY POLYETYLEN-TL.15MM
36 | predbezna | 22 [DN 15] | m | 16 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | S P E C I F I K A C E |  |  |  | 0
PŘESUN HMOT PRO TEPELNÉ IZOL.V OBJ.VÝŠKY
37 | 998 71-3201 | do 6 m | % | 0 | 1.6 | 0
*******************************************************************************************************************************************
|  | izolace 800-713 C E L K E M |  |  |  | 0
HZS
*************
38 |  | Napojeni na stavajici rozvody | hod. | 4 | 0 | 0
39 |  | Vypusteni rozvodu ZT | hod. | 3 | 0 | 0
40 |  | Uprava koncu potrubi | hod. | 2 | 0 | 0
41 |  | Napojeni na stavající kanalizaci | hod. | 2 | 0 | 0
42 |  | Demontaz zarizeni mimo cen.polozky | hod | 2 | 0 | 0
43 |  | Ztizena montaz za provozu | hod | 2 | 0 | 0
44 |  | Nepredvidane prace pri montazi | hod | 6 | 0 | 0
=============================================================================================
|  | HZS S O U Č E T |  |  |  | 0