## Rekapitulace
OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU PLAMEŇÁKŮ U ZÁMKU
| Z.č.: | 240396E
| A.č.: | 10
PS 01 Bazénová technologie
010 - Položkový rozpočet
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA | MONTÁŽ
REKAPITULACE :
Bazénová technologie
1. | Bazének pro plameňáky | 0 | 0
0
Cena celkem Kč bez DPH |  |  | 0
Ve Zlíně: duben 2024
Vypracoval: Jan Ondráš
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující
technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit
výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.
Uvedené ceny obsahují dodávku dle výše uvedených pozic, dopravu materiálu na stavbu,
dopravu montérů, montáž a montážní materiál, uvedení do provozu, provozní zkoušky,
základní provozní náplň chemikálií, zaškolení obsluhy a dokumentaci pro obsluhu.
Celková cena neobsahuje DPH v zákonem stanovené výši, elektro a MaR, stavební, bourací a izolační materiál
a práce, přívod vody k bazénu, přívod elektro, přívod VZT, přívod kanalizace pro vypouštění bazénů a pro praní filtrů,
zemní práce a prostupy.
1.07
|  |  |  | 9500 | 1.07
|  |  |  | 9500 | 1.07
1.07
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče
1.07
|  |  |  | 109000 | 1.07
|  |  |  | 350000 | 1.07
|  |  |  | 140000 | 1.07

## Polozky
OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU PLAMEŇÁKŮ U ZÁMKU
|  |  |  | Z.č.: | 240396E
|  |  |  | A.č.: | 10
PS 01 Bazénová technologie
010 - Položkový rozpočet
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
Bazének pro plameňáky
Plocha 11,48 m2
Objem 3,2 m3
Q = 10 m3/h
Intenzita recirkulace 0,31 hod
Filtrační okruh jezírek
1.1. | A.1a,b | Filtrační stanice Cantabrick pr. 600mm s bočním ventilem | ks | 1 | 0 | 0
Oběhový výkon 5,1m3/h (filtrační rychlost 18m3/h/m2)
ovládací 6-ti cestný ventil 1 1/2"
Filtrační nádoba polyfúzně svařená
Manometr a ruční odvzdušňovací ventil
Vč. pískové náplně 150 kg
1.2. | A.2a,b | Oběhové čerpadlo - Q = 5,5 m3/h při H = 10m; 0,25kW | ks | 1 | 0 | 0
- materiál čerpadla polypropylen zesílený skelným vláknem
- materiál turbíny plast
- krytí IP55
- otáčky 2850ot./min.
- výkon 0,25 kW
- příkon 0,38 kW
-230 V
-připojení 50/50 mm
1.3. | A.13a | Tepelné čerpadlo - dodávka ZTI
1.4. | A.13b | Výměník | ks | 1 | 0 | 0
|  | - tělo výměníku z titanové oceli |  |  |  | 0
|  | - potrubí z titanové oceli |  |  |  | 0
|  | - výkon 20kW při topné vodě 45°C |  |  |  | 0
|  | - připojení primáru 3/4'' |  |  |  | 0
|  | - připojení sekundáru 11/2'' |  |  |  | 0
|  | - tlaková ztráta primár 0,024 bar, sekundár 0,192 bar |  |  |  | 0
1.7. | A.17 | vodoměr dopouštěné vody DN25 | ks | 1 | 0 | 0
Potrubí a tvarovky KG vč. upevňovacího a montážního
materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,
T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení,
závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro
potrubí, konzoly, úchyty a závitové tyče.
1.8. |  | KG - D160 | m | 4 | 0 | 0
Potrubí a elektrotvarovky PE vč. upevňovacího a montážního
materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,
T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení,
závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro
potrubí, konzoly, úchyty a závitové tyče. Vč. kulových
kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů
uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování.
1.9. |  | PE - D50 | m | 12 | 0 | 0
1.10. |  | PE - D63 | m | 3 | 0 | 0
1.11. |  | PE - D110 | m | 1 | 0 | 0
1.12. |  | PE - D160 | m | 11 | 0 | 0
Potrubí a tvarovky PPR vč. upevňovacího a montážního
materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,
T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení,
závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro
potrubí, konzoly, úchyty a závitové tyče. Vč. kulových
kohoutů.
1.13. |  | PPR - D32 | m | 3 | 0 | 0
Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního
materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,
T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení,
závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro
potrubí, konzoly, úchyty a závitové tyče. Vč. kulových
kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů
uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla
a čističe.
1.14. |  | PVC-U - D50 | m | 22 | 0 | 0
1.15. |  | PVC-U - D63 | m | 3 | 0 | 0
1.16. |  | PVC-U - D110 | m | 1 | 0 | 0
1.17. |  | Průhledítko D50 | m | 1 | 0 | 0
1.18. |  | Nerezové síto 1000x500mm | ks | 1 | 0 | 0
- kovová tkanina 2,5x2,5mm dle ČSN153110 ; materiál 1.4301
- vč. nerezových úhelníků pro osazení v akumulační nádrži
1.19. |  | Dnová výpusť bazénu 330 x 330 mm | ks | 1 | 0 | 0
- připojení D110
- mřížka ABS plast bílý
- doporučený průtok 33 m3/h
1.20. |  | Dnová recirkulační tryska | ks | 2 | 0 | 0
- ABS plast bílý
1.21. |  | Montáž, uvedení do provozu, spojovací materiál, skladování a doprava | ks | 1 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem v Kč za filtrační okruh A | [5 empty] | 0
Veškerá čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak
Ceny jsou uvedeny v CZK.
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující
technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit
výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.
Uvedené ceny obsahují dodávku podle výše uvedených pozic, dopravu materiálu na stavbu,
dopravu montérů, montáž a montážní materiál, uvedení do provozu, provozní zkoušky,
základní provozní náplň chemikálií, zaškolení obsluhy a dokumentaci pro obsluhu.
Celková cena neobsahuje DPH v zákonem stanovené výši, elektro a MaR, stavební, bourací a izolační materiál
a práce, přívod vody k bazénu, přívod elektro, přívod VZT, přívod kanalizace pro vypouštění bazénů a pro praní filtrů,
zemní práce a prostupy.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0