## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Rekonstrukce - WC Limpopo
| Misto |  | Zlín
Rozpočet:
| Objednatel: |  | ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace |  |  |  | IČ: | 00090026
|  |  | Lukovská 112 |  |  |  | DIČ: | CZ00090026
|  | 76314 | Zlín - Štípa
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Marek Ajgl
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2025-10-16
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rekonstrukce - WC Limpopo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy a stěny ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Rekonstrukce - WC Limpopo | [20 empty] | STA
O: |  | Zlín | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.7617 |  | 0 |  |  |  | 24.3 |  |  | DIL
1 | 346244371RT2 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25395 | 3.8093 | 0 | 0 |  |  | 1.153 | 17.3 |  |  | POL1_0
|  | Odhad:15 |  | 15 | [18 empty] | VV | 0
2 | 346244315R00 | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 150 mm, odhad | m2 | 8.55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1114 | 0.95247 | 0 | 0 |  |  | 0.819 | 7 |  |  | POL1_0
|  | (1,59+3,11+1)*1,5 |  | 8.55 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41801 |  | 0 |  |  |  | 32.96 |  |  | DIL
3 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm, včetně dodávky desky Knauf GREEN GKBI tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 34.69 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01205 | 0.41801 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 32.96 |  |  | POL1_0
|  | 101:8,4 |  | 8.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 102:2,92 |  | 2.92 | [18 empty] | VV | 0
|  | 103:4,48 |  | 4.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | 104:9,33 |  | 9.33 | [18 empty] | VV | 0
|  | 105:4,43 |  | 4.43 | [18 empty] | VV | 0
|  | 106:2,76 |  | 2.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | 107:1,06 |  | 1.06 | [18 empty] | VV | 0
|  | 108:1,31 |  | 1.31 | [18 empty] | VV | 0
4 | 34226.KN1 | Rampa pro LED osvětlení | bm | 42.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 102:1,835*2+1,59*2 |  | 6.85 | [18 empty] | VV | 0
|  | 103:1,835*2+2,44*2 |  | 8.55 | [18 empty] | VV | 0
|  | 104:3*2+3,11*2 |  | 12.22 | [18 empty] | VV | 0
|  | 105:1,8*2+2,46*2 |  | 8.52 | [18 empty] | VV | 0
|  | 106:1,8*2+1,53*2 |  | 6.66 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00632 |  | 0 |  |  |  | 8.84 |  |  | DIL
5 | 602015193R00 | Podkladní nátěr stěn weberpodklad A | m2 | 126.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00632 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 8.84 |  |  | POL1_0
|  | 101:25,47 |  | 25.47 | [18 empty] | VV | 0
|  | 102:16,04 |  | 16.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | 103:19,28 |  | 19.28 | [18 empty] | VV | 0
|  | 104:30,39 |  | 30.39 | [18 empty] | VV | 0
|  | 105:20,78 |  | 20.78 | [18 empty] | VV | 0
|  | 106:14,36 |  | 14.36 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3021 |  | 0 |  |  |  | 57.27 |  |  | DIL
6 | 612481211RU1 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu weber | m2 | 126.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00491 | 0.62023 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 45.73 |  |  | POL1_0
7 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01634 | 0.6536 | 0 | 0 |  |  | 0.253 | 10.12 |  |  | POL1_0
8 | 073 11-1101.RA0 | Vnitřní ostění a nadpraží, jednovrstvá vápenocementová omítka tl. 10 mm | m | 5.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00505 | 0.02828 | 0 | 0 |  |  | 0.25386 | 1.42 |  |  | POL2_0
|  | 2,8*2 |  | 5.6 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.541 |  | 0 |  |  |  | 29.3 |  |  | DIL
9 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm | m2 | 32.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00892 | 0.28829 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 8.34 |  |  | POL1_0
10 | 63241.KN1 | Oprava a sponkování podlah - odhad | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm, odhad | m3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 4.66 | 13.98 |  |  | POL1_0
12 | 631319213R00 | Příplatek za výrobu betonu C 20/25 ze složek na staveništi | m3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.08242 | -0.24726 | 0 | 0 |  |  | 2.3281 | 6.98 |  |  | POL1_0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40 |  |  | DIL
13 | 900 R02 | HZS - stavební přípomoce řemeslům, odhad | h | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05107 |  | 0 |  |  |  | 6.92 |  |  | DIL
14 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 32.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.05107 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 6.92 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01319 |  | 12.0034 |  |  |  | 76.97 |  |  | DIL
15 | 965081712R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 | m2 | 32.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.6464 |  |  | 0.24 | 7.76 |  |  | POL1_0
16 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 32.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.40723 |  |  | 0.33 | 10.67 |  |  | POL1_0
|  | 101:8,4 |  | 8.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 102:2,92 |  | 2.92 | [18 empty] | VV | 0
|  | 103:4,48 |  | 4.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | 104:9,33 |  | 9.33 | [18 empty] | VV | 0
|  | 105:4,43 |  | 4.43 | [18 empty] | VV | 0
|  | 106:2,76 |  | 2.76 | [18 empty] | VV | 0
17 | 963016111R00 | Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 34.69 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.01145 | 0.01183 | 0.41038 |  |  | 0.346 | 12 |  |  | POL1_0
|  | 101:8,4 |  | 8.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 102:2,92 |  | 2.92 | [18 empty] | VV | 0
|  | 103:4,48 |  | 4.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | 104:9,33 |  | 9.33 | [18 empty] | VV | 0
|  | 105:4,43 |  | 4.43 | [18 empty] | VV | 0
|  | 106:2,76 |  | 2.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | 107:1,06 |  | 1.06 | [18 empty] | VV | 0
|  | 108:1,31 |  | 1.31 | [18 empty] | VV | 0
18 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.00174 | 0.319 | 0.8294 |  |  | 0.317 | 0.82 |  |  | POL1_0
|  | 2*0,9*1 |  | 1.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,2*2*2 |  | 0.8 | [18 empty] | VV | 0
19 | 962095012R00 | Demontáž dílců příčkových dl. do 2,5 m, H 24 m | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |  |  | 0.968 | 1.94 |  |  | POL1_0
20 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.11 |  |  | 0.425 | 0.85 |  |  | POL1_0
21 | 965043321RT2 | Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2, mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem | m3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.6 |  |  | 14.31 | 42.93 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.5197 |  |  |  | 38.96 |  |  | DIL
22 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 81.1713 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 5.5197 |  |  | 0.48 | 38.96 |  |  | POL1_0
|  | 102:((1,835*2+1,59*2)*1,85)-1,8 |  | 10.8725 | [18 empty] | VV | 0
|  | 103:((1,835*2+2,44*2)*2,2)-1,4-1,6 |  | 15.81 | [18 empty] | VV | 0
|  | 104:((3*2+3,11*2)*2,2)-1,4 |  | 25.484 | [18 empty] | VV | 0
|  | 105:((1,8*2+2,462*2)*2,2)-1,4 |  | 17.3528 | [18 empty] | VV | 0
|  | 106:((1,53*2+1,8*2)*2,2)-1,4-1,6 |  | 11.652 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2 |  |  | DIL
23 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 14.0652 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9385 | 13.2 |  |  | POL7_0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
24 | 720.KN1 | ZTI - viz. samostatný rozpočet | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
25 | 725-2 | Dávkovač mádla MErida Top - na dolévání | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
26 | 752-3 | Zásobník na toal.papír Merida Top MAXI, vč. montáže | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
27 | 752-4 | Baterie Dyson Airblade wash+dry - WD04 short, dodáka + montáž | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
28 | 752-5 | R4.1 - Osoušeč rukou ECOSTEP + ZS Gel - stříbrný | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 725-6 | WC štětka, miska sklo - 104113014, včetně montáže | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
30 | 725-7 | Tlačítko Geberit SIGMA - nerez ocel - 115.882.SN.1 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
31 | 725-8 | Umyvadlo pro invalidy MIO 65 cm - 1371.4000.104.1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
32 | 725-9 | Vtok umyvadlový OPTIMA 5/4 clic-clac CELOCHROM, VF785CR | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 725-10 | Sifon umyvadlový Optima 5/4 CR - SIFM | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
34 | 725-11 | Baterie Metalia 55 dřezová lékařská páka CR, 55096L.0 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
35 | 725-12 | PRO závěsný klozet Ploché spl. | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
36 | 725-13 | PRO slim sedátko H8989650000001 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
37 | 725-14 | DEEP WC invalidní závěsné 70 - 2064.2.000.000.1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
38 | 725-15 | Klozetové sedátko bez poklopu kov.panty, 9328.2.000.063.1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
39 | 725-16 | Zvukoizolační vložka pro záv. WC , VLOZKAWC | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
40 | 725-17 | Madlo HELP sklopné úchyt U 813 mm brus, 301607472 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
41 | 725-18 | Madlo HELP pevné úchyt U 813 mm brus | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
42 | 725-19 | Pisoár ANTERO elektr. - H8411524004011 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
43 | 725-20 | Umyvadlo - materiál Corian Glacier White 2440x600, čelní hrana 100 mm, 3x umyvadlo, 3xvýřez pro bater | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | WC ženy:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
44 | 725-21 | Umyvadlo - materiál Corian Glacier White 1530x600, čelní hrana 100 mm, 1x umyvadlo, 1xvýřez pro bater | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | WC muži:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
45 | 725-22 | D+M Přebalovací pult vertikální na zeď, bílý | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
46 | 725-23 | D+M zrcadlo 2440/900 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
47 | 725-24 | D+M zrcadlo 1530/900 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
48 | 72524_ | Demontáž WC kabin | soub | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
49 | 72524_01 | D+M LTD 1 kabina (1,8 +1D/2,00), WC muži | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | WC HLAVNÍ VSTUP: | [20 empty] | VV | 0
|  | WC MUŽI: | [20 empty] | VV | 0
|  | - dveře 650 mm, otevírání ven, pravé:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
50 | 72524_01 | D+M LTD 3 kabina (3,11+2*1,80+3D/2,00), WC ženy | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | WC HLAVNÍ VSTUP: | [20 empty] | VV | 0
|  | WC MUŽI: | [20 empty] | VV | 0
|  | - dveře 650 mm, otevírání ven,1x pravé, 1x levé:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
51 | 730.1 | Výměna otopných těles - odhad | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24016 |  | 0.0288 |  |  |  | 33.92 |  |  | DIL
52 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří, včetně kování | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00016 | 0 | 0 |  |  | 4.02 | 32.16 |  |  | POL1_0
53 | 766662811R00 | Demontáž stávajících dveří 1křídlových, včetně zárubní | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0144 |  |  | 0.11 | 0.88 |  |  | POL1_0
54 | 76666_01 | Silikonování obvodu zárubní + u podlahy | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0144 |  |  | 0.11 | 0.88 |  |  | POL1_0
55 | 611601201R | Dveře vnitřní 3D 90 dub, sherman KLASIK 5, sklo L, 900x1970, sklo Satinato 4 mm + větr.mřížka 80x400 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Limpopo - WC Invalida: | [20 empty] | VV | 0
|  | Dveře CPL SOLO 3D, dub sherman:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | - závěs pozink - 1610101: | [20 empty] | VV | 0
|  | - zámek 72/55 kov WC - K-1572748K: | [20 empty] | VV | 0
|  | - rám MDF pro dveře 900x1970 mm - K-RMDF060: | [20 empty] | VV | 0
|  | - plná DTD výplň - 0600560: | [20 empty] | VV | 0
56 | 61181405R | Zárubeň obložková 16 mm 3D dub sherman 90 L, 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Limpopo - WC Invalida: | [20 empty] | VV | 0
|  | Obložková zárubeň 16 mm, CPL SOLO 3D dub, sherman 900x1970 mm, levé:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | - kov-panty 071 pozink - D-KK071: | [20 empty] | VV | 0
57 | 611601201R | Dveře vnitřní 3D 80 dub, sherman KLASIK 5, sklo P, 800x1970, sklo Satinato 4mm + větr.mřížka 80x400 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Limpopo - WC ženy vstup:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
58 | 61181405R | Zárubeň obložková 16 mm 3D dub, sherman 80 P, 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Limpopo - WC ženy vstup:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
59 | 611601201R | Dveře vnitřní 3D 60 dub, sherman KLASIK, plné P, 600x1970 větr.mř. 80x400 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Limpopo - Úklidová místnost levá:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
60 | 61181405R | Zárubeň obložková 16 mm 3D dub, sherman 60 P, 110 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Limpopo - Úklidová místnost levá:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
61 | 611601201R | Dveře vnitřní 3D 80 dub, sherman KLASIK 5, sklo P, 800x1970, sklo Satinato 4mm + větr.mřížka 80x400 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Limpopo - WC muži vstup:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
62 | 61181405R | Zárubeň obložková 16 mm 3D dub, sherman 80 P, 110 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Limpopo - WC muži vstup:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
63 | 611601201R | Dveře vnitřní 3D 80 dub, sherman KLASIK 5, sklo P, 800x1970, sklo Satinato 4mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Limpopo - Restaurace:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
64 | 61181405R | Zárubeň obložková 16 mm 3D dub, sherman 80 P, 170 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Limpopo - Restaurace:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
65 | 611601201R | Dveře vnitřní 3D 60 dub, sherman KLASIK, plné P, 600x1970 větr.mř. 80x400 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Limpopo - Úklidová místnost Pravá:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
66 | 61181405R | Zárubeň obložková 16 mm 3D dub, sherman 60 P, 110 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Limpopo - Úklidová místnost Pravá:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
67 | 611.KN1 | Kování Palermo s čepy PZ klika/klika | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
68 | 611.KN1 | Kování Palermo s čepy BB klika/klika | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
69 | 611.KN1 | Kování Palermo s čepy WC klika/klika | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
70 | 611.KN1 | Vložka STAR | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | 611.KN2 | Zkrácení dveří | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
72 | 611.KN3 | Zkrácení zárubně | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0653 |  | 0 |  |  |  | 12.23 |  |  | DIL
73 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 8.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00176 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.42 |  |  | POL1_0
|  | 101:8,4 |  | 8.4 | [18 empty] | VV | 0
74 | 771575118R00 | Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 600 x 600 mm | m2 | 8.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00693 | 0.05821 | 0 | 0 |  |  | 1.3466 | 11.31 |  |  | POL1_0
75 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně, podlahy z dlaždic keramických | m2 | 8.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.00504 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
76 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 7.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00029 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.5 |  |  | POL1_0
|  | 3,14*2+3,16*2 |  | 12.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,8*3 |  | -2.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2 |  | -1.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [18 empty] | VV | 0
77 | 771.1 | Dodávka dlažby 600x600 mm - dle výběru investora | m2 | 9.66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 8,4*1,15 |  | 9.66 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy a stěny ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.4809 |  | 0.3276 |  |  |  | 563.61 |  |  | DIL
78 | 965043 | Podlaha_litá vrstva Mastertop BC 375, RAL 7032 - nutno vzorkovat | m2 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.3276 |  |  | 0.33 | 8.58 |  |  | POL1_0
|  | Broušení podkladu:26 |  | 26 | [18 empty] | VV | 0
|  | Soklová část opatřená akrylátovým nátěrem: | [20 empty] | VV | 0
|  | Penetrace podkladu Mseal P 603: | [20 empty] | VV | 0
|  | Uzavření podkladu Mtop BC 375: | [20 empty] | VV | 0
|  | Litá vrstva Mtop BC 375 RAL 7032: | [20 empty] | VV | 0
|  | PU UV stabilní matný lak Mastertop TC 442W RAL 7032: | [20 empty] | VV | 0
|  | Zakrytí a oblepení, včetně odstranění: | [20 empty] | VV | 0
79 | 77751_2 | Příprava podkladu_stěny | m2 | 126.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01071 | 1.3529 | 0 | 0 |  |  | 0.627 | 79.2 |  |  | POL1_0
|  | 101:25,47 |  | 25.47 | [18 empty] | VV | 0
|  | 102:16,04 |  | 16.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | 103:19,28 |  | 19.28 | [18 empty] | VV | 0
|  | 104:30,39 |  | 30.39 | [18 empty] | VV | 0
|  | 105:20,78 |  | 20.78 | [18 empty] | VV | 0
|  | 106:14,36 |  | 14.36 | [18 empty] | VV | 0
80 | 77751_1 | Stěrka stěny_Stolit K 0,75 | m2 | 126.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01071 | 1.3529 | 0 | 0 |  |  | 0.627 | 79.2 |  |  | POL1_0
81 | 77751_3 | STO Miláno | m2 | 126.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01071 | 1.3529 | 0 | 0 |  |  | 0.627 | 79.2 |  |  | POL1_0
82 | 77751_4 | Feromicaco, nutno vzorkovat | m2 | 126.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01071 | 1.3529 | 0 | 0 |  |  | 0.627 | 79.2 |  |  | POL1_0
83 | 77751_5 | Lakování | m2 | 126.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01071 | 1.3529 | 0 | 0 |  |  | 0.627 | 79.2 |  |  | POL1_0
84 | 77751_6 | Broušení vrstev | m2 | 126.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01071 | 1.3529 | 0 | 0 |  |  | 0.627 | 79.2 |  |  | POL1_0
85 | 77751_7 | Doprava | m2 | 126.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01071 | 1.3529 | 0 | 0 |  |  | 0.627 | 79.2 |  |  | POL1_0
86 | 77751_7 | Zakrytí a oblepení, vč.odstranění vč.dodávky, fólie_stěny | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01071 | 0.01071 | 0 | 0 |  |  | 0.627 | 0.63 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0466 |  | 0.02292 |  |  |  | 13.5 |  |  | DIL
87 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 25.47 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.02292 |  |  | 0.07668 | 1.95 |  |  | POL1_0
|  | 101:25,47 |  | 25.47 | [18 empty] | VV | 0
88 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 25.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00026 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 0.75 |  |  | POL1_0
|  | 1,4*4 |  | 5.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,6*4 |  | 6.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,2*4 |  | 4.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,8*4 |  | 7.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1 |  | 1.9 | [18 empty] | VV | 0
89 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x | m2 | 81.06 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.01378 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 2.63 |  |  | POL1_0
|  | Podhled:34,6 |  | 34.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 107 - stěny:9,61 |  | 9.61 | [18 empty] | VV | 0
|  | 108 - stěny:11,38 |  | 11.38 | [18 empty] | VV | 0
|  | 101:25,47 |  | 25.47 | [18 empty] | VV | 0
90 | 784442021RT1 | Malba disperzní interiér.HET Hetline,výška do 3,8m, pro sádrokartony, 2 x nátěr | m2 | 34.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.01142 | 0 | 0 |  |  | 0.10073 | 3.49 |  |  | POL1_0
|  | POdhled:34,6 |  | 34.6 | [18 empty] | VV | 0
91 | 784165512R00 | Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 45.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.02114 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 4.68 |  |  | POL1_0
|  | 101:25,47 |  | 25.47 | [18 empty] | VV | 0
|  | 107:9,1 |  | 9.1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 108:11,38 |  | 11.38 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
92 | M24 | VZT - viz. samostatný rozpočet | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.08 |  |  | DIL
93 | M65.1 | D+M elektroinstalace_viz.samostatný rozpočet | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 0.08 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
94 | 1 | Přesun hmot a doprava | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
95 | 2 | Likvidace odpadů | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
96 | 3 | Nakládka bouraných hmot | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
97 | 4 | Vliv provozu investora | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
98 | 8 | Koordinační a kompletační činnost | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
99 | 5 | Doprava výrobků na sklad_dveře | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
100 | 6 | Doprava montážníka, přesun hmot, likvidace vlastního odpadu_dveře | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
101 | 7 | Lividace původních dveří , zárubní, WC stěn | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END