## Krycí list
Krycí list
Název stavby: |  | OPRAVA STŘECHY ODCHOVNY |  | Objednatel: | ZOO a zámek Zlín - Lešná, p.o. |  | IČO/DIČ: | 00090026/CZ00090026
Část rozpočtu: |  | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení |  | Projektant: | PROST Zlín - projekční kancelář |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | parc.č. 1586/2, areál ZOO Zlín - Lešná |  | Zhotovitel: | bude určen výběrovým řízením |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 10.03.2026 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 78
JKSO: |  | 81245 |  | Zpracoval: | Tomáš Sýkora |  | Datum: | 18.12.2025
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | VORN celkem |  | 0
[6 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 12% |  | 0 | DPH 12% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet
Položkový rozpočet | [28 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  | OPRAVA STŘECHY ODCHOVNY |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | ZOO a zámek Zlín - Lešná, p.o.
Část rozpočtu: |  | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení |  | Začátek výstavby: |  | 10.03.2026 | Projektant: | PROST Zlín - projekční kancelář
Lokalita: |  | parc.č. 1586/2, areál ZOO Zlín - Lešná |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: | bude určen výběrovým řízením
JKSO: |  | 81245 |  | Zpracováno dne: |  | 18.12.2025 | Zpracoval: | Tomáš Sýkora
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE |  |  |  | VATTAX
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS |  | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 21 |  |  |  | 21 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
|  | vibrační deskou |  |  | 0
|  | 10*0,6 | kanalizace |  | 6
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.4105 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 342230012RAA | Příčka z cihel plných, tl. 140 mm |  | m2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26783 | 2.4105 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.4105 | 0 | 0 | 0 | P | 34 |  |  |  | 21 | Příčka z cihel plných, tl. 140 mm
cihly plné 290 x 140 x 65 mm, P 15, maltu MVC 25
|  | 4,5*0,2*10 | - dozdění příčky k světlíku |  | 9
| 38 | Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03168 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 389941012R00 | Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg |  | kg | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03168 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03168 | 0 | 0 | 0 | P | 38 |  |  |  | 21 | Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg
|  | (36,0+3,6)*2*2 *2 *0,10 | osazení světlíků |  | 31.68
| 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.047655 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 411354255R00 | Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 50 mm tl. 0,8 mm |  | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01059 | 0.047655 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.047655 | 0 | 0 | 0 | P | 41 |  |  |  | 21 | Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 50 mm tl. 0,8 mm
|  | 1,5*1,0 *3 | výměna trapézového plechu - vpustě |  | 4.5
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.7224 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 |  | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03612 | 0.7224 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.7224 | 0 | 0 | 0 | P | 61 |  |  |  | 21 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2
vápennou štukovou omítkou
|  | 20 | - dozdění příčky k světlíku |  | 20
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.9334 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 631343822R00 | Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 0,3 MPa |  | m3 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30802 | 1.8296 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.8296 | 0 | 0 | 0 | P | 63 |  |  |  | 21 | Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 0,3 MPa
|  | 1,65*36,0*0,1 | polystyrenbeton - max. 400 kg/m3 |  | 5.94
7 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin svařovanou sítí |  | t | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0731 | 0.23715 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.23715 | 0 | 0 | 0 | P | 63 |  |  |  | 21 | Výztuž mazanin svařovanou sítí
KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm
|  | 1,65*36,0*0,0031 *1,2 |  |  | 0.221
8 | 631315811R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 |  | m3 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 1.818 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | P | 63 |  |  |  | 21 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37
|  | 1,2*1,2*0,15 | vnitřní podlaha |  | 0.216
|  | 4,0*0,7*0,18 | venkovní plocha |  | 0.504
9 | 631361921RT9 | Výztuž mazanin svařovanou sítí |  | t | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.048602 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.048602 | 0 | 0 | 0 | P | 63 |  |  |  | 21 | Výztuž mazanin svařovanou sítí
KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm
|  | 1,2*1,2*0,0054 *1,2 | vnitřní podlaha |  | 0.009
|  | 4,0*0,7*0,0054 *2 *1,2 | venkovní plocha |  | 0.036
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.000128 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 919735122R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm |  | m | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.000128 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.000128 | 0 | 0 | 0 | P | 91 |  |  |  | 21 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm
|  | 1,2*4 | kanalizace - podlaha |  | 4.8
|  | 4,0*2 | kanalizace - venkovní plocha |  | 8
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.34236 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m |  | m2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00634 | 0.34236 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.34236 | 0 | 0 | 0 | P | 94 |  |  |  | 21 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m
|  | 1,5*36,0 | chodba |  | 54
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů |  | m2 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 95 |  |  |  | 21 | Vyčištění ostatních objektů
|  | 10,0*37,7 | odchovna |  | 377
13 | 900 R00 | HZS - hodinová zúčtovací sazba |  | h | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 95 |  |  |  | 21 | HZS - hodinová zúčtovací sazba
|  | 8 | demontáž sloupku s čidly |  | 8
|  | 12 | provizorní zakrytí střechy + fólie |  | 12
|  | 16 | nepředvídatelné stavební práce |  | 16
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.7558 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 965041341RT2 | Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 |  | m3 | 7.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 11.4048 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 11.4048 | 0 | 0 | 0 | P | 96 |  |  |  | 21 | Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2
ručně, tl. mazaniny 8 - 10 cm
|  | 1,65*36,0*0,12 | perlitbeton |  | 7.128
15 | 965200013RA0 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem |  | m3 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.243 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | P | 96 |  |  |  | 21 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem
včetně asfaltové hydroizolace
|  | 1,0*1,0*0,25 | vnitřní podlaha |  | 0.25
|  | 3,5*0,6*0,15 | venkovní plocha |  | 0.315
16 | 961100015RA0 | Bourání základů z betonu prostého |  | m3 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.108 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | P | 96 |  |  |  | 21 | Bourání základů z betonu prostého
|  | 0,3*0,3*0,6 | prostup kanalizace |  | 0.054
| 979 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 21.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 979_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 979 |  |  |  | 21 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
18 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 190.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 979_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 979 |  |  |  | 21 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km
|  | 21,172*9 |  |  | 190.548
19 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění |  | t | 21.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 979_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 979 |  |  |  | 21 | Uložení suti na skládku bez zhutnění
20 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 |  | t | 21.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 979_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 979 |  |  |  | 21 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m |  | t | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 99 |  |  |  | 21 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.017345 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 711141559RY5 | Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením |  | m2 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01095 | 0.017345 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.017345 | 0 | 0 | 0 | P | 711 |  |  |  | 21 | Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením
2 vrstvy - včetně dodávky modifikovaných pásů
|  | 1,2*1,2*1,1 | hydroizolace |  | 1.584
23 | 711199097R00 | Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, natavenými asfaltovými pásy |  | m2 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 711 |  |  |  | 21 | Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, natavenými asfaltovými pásy
|  | 1,2*1,2*1,1 | hydroizolace |  | 1.584
24 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m |  | t | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 711 |  |  |  | 21 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m
| 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.3963 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
25 | 712300833R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° |  | m2 | 88.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.2403 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | P | 712 |  |  |  | 21 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10°
|  | 0,35*37,7*2 | asfaltová krytina - svislé stěny |  | 26.39
|  | 1,65*37,7 | asfaltová krytina - 3 vrstvy |  | 62.205
26 | 712311101RZ2 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem |  | m2 | 239.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0.15799 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.15799 | 0 | 0 | 0 | P | 712 |  |  |  | 21 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem
2 vrstvy - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru
|  | ((36,0+4,1)*2*2*0,5 + 11,0*0,5 +1,45*2*0,3)*1,12 | svislé stěny |  | 96.958
|  | (36,0*1,65+(37,7+10,7)*2*0,7)*1,12 | střecha |  | 142.419
27 | 712351111RT2 | Provedení parotěsné vrstvy střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy |  | m2 | 230.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 0.93024 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.93024 | 0 | 0 | 0 | P | 712 |  |  |  | 21 | Provedení parotěsné vrstvy střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy
1 vrstva - včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu
|  | ((36,0+4,1)*2*2*0,5 + 11,0*0,5 +1,45*2*0,3)*1,08 | svislé stěny |  | 93.496
|  | (36,0*1,65+(37,7+10,7)*2*0,7)*1,08 | střecha |  | 137.333
28 | 712351111RT3 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy |  | m2 | 194.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 0.89483 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.89483 | 0 | 0 | 0 | P | 712 |  |  |  | 21 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy
podkladní vrstva - včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu
|  | ((36,0+4,1)*2*2*0,2 + 11,0*0,2)*1,08 | svislé stěny |  | 37.022
|  | (36,0*1,9+(37,7+10,7)*2*0,8)*1,08 | střecha |  | 157.507
29 | 712341559RV1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně |  | m2 | 194.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00588 | 1.1438 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.1438 | 0 | 0 | 0 | P | 712 |  |  |  | 21 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně
vrchní vrstva - včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu s posypem
|  | ((36,0+4,1)*2*2*0,2 + 11,0*0,2)*1,08 | svislé stěny |  | 37.022
|  | (36,0*1,9+(37,7+10,7)*2*0,8)*1,08 | střecha |  | 157.507
30 | 712941963RZ2 | Provedení údržby povlakové krytiny střech,proniků ventilací ap.,asfaltové pásy přitavením celoplošně |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00969 | 0.02907 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02907 | 0 | 0 | 0 | P | 712 |  |  |  | 21 | Provedení údržby povlakové krytiny střech,proniků ventilací ap.,asfaltové pásy přitavením celoplošně
2 vrstvy - včetně dodávky asfaltových modifikovaných pásů
|  | 3 | vpusti |  | 3
31 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 6 m |  | t | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 712 |  |  |  | 21 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 6 m
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1231 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
32 | 713104112R00 | Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně uložené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm |  | m2 | 62.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.24882 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.24882 | 0 | 0 | 0 | P | 713 |  |  |  | 21 | Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně uložené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm
včetně zajištění ochrany částic proti šíření izolantu do okolí
|  | 1,65*37,7 | střecha - polystyren - tl. 120 mm |  | 62.205
33 | 713141124R00 | Montáž tepelné izolace střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva |  | m2 | 299.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.047915 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.047915 | 0 | 0 | 0 | P | 713 |  |  |  | 21 | Montáž tepelné izolace střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva
|  | 1,65*(6,8+3,8)*1 | izolace - 1 vrstva |  | 17.49
|  | 1,65*37,0*2 + 0,5*37,7*2*2 + 0,5*10,7*2*2 | izolace - 2 vrstvy |  | 218.9
|  | 0,15*(36,6+4,0)*2*2 | svislé stěny - izolace |  | 24.36
|  | 0,2*37,7*2*2 + 0,2*10,7*2*2 | izolace XPS |  | 38.72
34 | 283757490 | Deska izolační EPS 150, tl. 100 mm |  | m2 | 163.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.37583 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.37583 | 0 | 0 | 0 | M | 713 |  |  |  | 21 | Deska izolační EPS 150, tl. 100 mm
|  | 1,65*(6,8+3,8)*1 *1,08 | izolace střechy |  | 18.889
|  | (1,65*37,0 + 0,5*37,7*2 + 0,5*10,7*2)*1,08 | izolace střechy |  | 118.206
|  | 0,15*(36,6+4,0)*2*2 *1,08 | izolace střechy - svislé |  | 26.309
35 | 283754904 | Deska izolační XPS, tl. 80 mm |  | m2 | 41.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.10036 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.10036 | 0 | 0 | 0 | M | 713 |  |  |  | 21 | Deska izolační XPS, tl. 80 mm
|  | (0,2*37,7*2*2 + 0,2*10,7*2*2)*1,08 | izolace XPS |  | 41.818
36 | 283757488 | Deska izolační EPS 150, tl. 80 mm |  | m2 | 118.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.2175 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | M | 713 |  |  |  | 21 | Deska izolační EPS 150, tl. 80 mm
|  | (1,65*37,0 + 0,5*37,7*2 + 0,5*10,7*2)*1,08 | izolace střechy |  | 118.206
37 | 713141714R00 | Montáž spádových klínů plochých střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva |  | m2 | 61.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.009768 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.009768 | 0 | 0 | 0 | P | 713 |  |  |  | 21 | Montáž spádových klínů plochých střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva
|  | 1,65*37,0 | spádové klíny |  | 61.05
38 | 28375972 | Deska spádová EPS 150 |  | m3 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.12288 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.12288 | 0 | 0 | 0 | M | 713 |  |  |  | 21 | Deska spádová EPS 150
|  | 1,65*37,0*0,07*1,15 | spádové klíny |  | 4.915
39 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m |  | t | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 713 |  |  |  | 21 | Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11.4231 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 721210822R00 | Demontáž střešní vpusti, DN 100 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01705 | 0.05115 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.05115 | 0 | 0 | 0 | P | 721 |  |  |  | 21 | Demontáž střešní vpusti, DN 100
|  | 3 | vpusti |  | 3
41 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.00594 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0 | 0 | 0 | P | 721 |  |  |  | 21 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm
včetně zaslepení stávajícího potrubí
|  | 1,0*3 |  |  | 3
42 | 764359399R00 | Montáž dílů střešní vpusti, plochá střecha |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0003 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | P | 721 |  |  |  | 21 | Montáž dílů střešní vpusti, plochá střecha
včetně dopojení na kanalizační potrubí
|  | 3*2 |  |  | 6
43 | 28348262 | Nástavec pro střešní vpust s asfaltovou manžetou TWN v300 BIT |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0036 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | M | 721 |  |  |  | 21 | Nástavec pro střešní vpust s asfaltovou manžetou TWN v300 BIT
|  | 3 |  |  | 3
44 | 283482052 | Vpust střešní svislá s asfaltovou manžetou TWE 110 BIT S |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00271 | 0.00813 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00813 | 0 | 0 | 0 | M | 721 |  |  |  | 21 | Vpust střešní svislá s asfaltovou manžetou TWE 110 BIT S
|  | 3 |  |  | 3
45 | 831350012RAB | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm |  | m | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90832 | 11.354 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 11.354 | 0 | 0 | 0 | P | 721 |  |  |  | 21 | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm
hloubka 1,5 m
|  | 9,0+2,5+1,0 | kanalizace |  | 12.5
46 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m |  | t | 11.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 721 |  |  |  | 21 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0066 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
47 | 728614612R00 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového nástěnného do d 200 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 728 |  |  |  | 21 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového nástěnného do d 200 mm
včetně konstrukce pro osazení, připojovacího kabelu NN a jističe
|  | 2 | - pod světlíkem |  | 2
48 | 728-PC-01VD | Axiální ventilátor DN 200 s motorem EC (regulovatelné otáčky), průtok max. 1000 m3/hod |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | M | 728 |  |  |  | 21 | Axiální ventilátor DN 200 s motorem EC (regulovatelné otáčky), průtok max. 1000 m3/hod
|  | 2 | - pod světlíkem |  | 2
49 | 650052336R00 | Montáž regulátoru otáček |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 728 |  |  |  | 21 | Montáž regulátoru otáček
včetně přívodního kabelu a kabelového propojení s ventilátorem
|  | 2 |  |  | 2
50 | 728-PC-02VD | Regulátor otáček pro ventilátor s EC motorem |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0006 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | M | 728 |  |  |  | 21 | Regulátor otáček pro ventilátor s EC motorem
|  | 2 |  |  | 2
51 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, v objektech výšky do 6 m |  | t | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 728 |  |  |  | 21 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, v objektech výšky do 6 m
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.8372 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
52 | 763792101R00 | Montáž ostatních dílců dřevostaveb, lišty, latě, průřezové plochy do 25 cm2 |  | m | 481.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 762 |  |  |  | 21 | Montáž ostatních dílců dřevostaveb, lišty, latě, průřezové plochy do 25 cm2
|  | (36,3+3,8)*2*3 *2 | sokl - světlík |  | 481.2
53 | 283769934 | Profil izolační (např. Purenit), rozměr 80 x 150 x 1200 mm |  | kus | 417.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 3.2946 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 3.2946 | 0 | 0 | 0 | M | 762 |  |  |  | 21 | Profil izolační (např. Purenit), rozměr 80 x 150 x 1200 mm
|  | (36,3+3,8)*2*3 *2/1,2 *1,04 | sokl - světlík |  | 417.04
54 | 763611231R00 | Montáž bednění střech z desek nad tl. 18 mm, sraz, šroubováním |  | m2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0028 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | P | 762 |  |  |  | 21 | Montáž bednění střech z desek nad tl. 18 mm, sraz, šroubováním
|  | (37,7+10,7*2+15,7+12,7)*2*0,2 | překližka |  | 35
55 | 60623355 | Překližka vodovzdorná bříza Multiplex tl. 21 mm kvalita BB/CP |  | m2 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01428 | 0.53978 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.53978 | 0 | 0 | 0 | M | 762 |  |  |  | 21 | Překližka vodovzdorná bříza Multiplex tl. 21 mm kvalita BB/CP
|  | (37,7+10,7*2+15,7+12,7)*2*0,2*1,08 | překližka |  | 37.8
56 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 12 m |  | t | 3.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 762 |  |  |  | 21 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 12 m
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.2044 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
57 | 764430810R00 | Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm |  | m | 158.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00142 | 0.2255 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.2255 | 0 | 0 | 0 | P | 764 |  |  |  | 21 | Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm
|  | (36,1+3,6)*2 *2 | demontáž oplechování světlíků |  | 158.8
58 | 764454802R00 | Demontáž odpadních kruhových trub, průměr 120 mm |  | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.02565 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02565 | 0 | 0 | 0 | P | 764 |  |  |  | 21 | Demontáž odpadních kruhových trub, průměr 120 mm
|  | 3,0*3 | svody |  | 9
59 | 764900035RAA | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových |  | m | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00464 | 0.40414 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.40414 | 0 | 0 | 0 | P | 764 |  |  |  | 21 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových
z plechu pozinkovaného
|  | 37,7+10,7*2+15,5+12,5 | žlaby |  | 87.1
60 | 764311822R00 | Demontáž krytiny z tabulí 2 x 1 m, plochy nad 25 m2, šikmá střecha sklon do 30° |  | m2 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 0.88426 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.88426 | 0 | 0 | 0 | P | 764 |  |  |  | 21 | Demontáž krytiny z tabulí 2 x 1 m, plochy nad 25 m2, šikmá střecha sklon do 30°
|  | (22,7*2+37,7*2)*1,0 | střecha |  | 120.8
61 | 764430220R00 | Oplechování svislé pohledové atiky z lakov. Pz plechu, rš 330 mm |  | m | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.30438 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.30438 | 0 | 0 | 0 | P | 764 |  |  |  | 21 | Oplechování svislé pohledové atiky z lakov. Pz plechu, rš 330 mm
|  | 89,0 | pol. 1/K |  | 89
62 | 764421240R00 | Oplechování říms z lakov. Pz plechu, rš 250 mm |  | m | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00296 | 0.26344 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.26344 | 0 | 0 | 0 | P | 764 |  |  |  | 21 | Oplechování říms z lakov. Pz plechu, rš 250 mm
|  | 89,0 | pol. 2/K |  | 89
63 | 764333220R00 | Krycí lišta z lakov. Pz plechu, rš 250 mm, plochá střecha |  | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297 | 0.03267 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03267 | 0 | 0 | 0 | P | 764 |  |  |  | 21 | Krycí lišta z lakov. Pz plechu, rš 250 mm, plochá střecha
|  | 11,0 | pol. 3/K |  | 11
64 | 764337240R00 | Lemování podsady z lakov. Pz plechu, rš 400 mm, střecha |  | m | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00416 | 0.74048 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.74048 | 0 | 0 | 0 | P | 764 |  |  |  | 21 | Lemování podsady z lakov. Pz plechu, rš 400 mm, střecha
|  | 162,0 | pol. 4/K |  | 162
|  | 16,0 | pol. 7/K |  | 16
65 | 764352203R00 | Žlaby podokapní půlkruhové z Pz plechu, rš 330 mm |  | m | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00308 | 0.28644 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.28644 | 0 | 0 | 0 | P | 764 |  |  |  | 21 | Žlaby podokapní půlkruhové z Pz plechu, rš 330 mm
|  | 93,0 | pol. 5/K |  | 93
66 | 764454204R00 | Odpadní trouby kruhové z Pz plechu, průměr 150 mm |  | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00379 | 0.03411 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03411 | 0 | 0 | 0 | P | 764 |  |  |  | 21 | Odpadní trouby kruhové z Pz plechu, průměr 150 mm
|  | 7,0 | pol. 6/K |  | 7
|  | 2,0 | pol. 8/K |  | 2
67 | 764359213R00 | Kotlík kónický pro trouby z Pz plechu, průměr do 150 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00165 | 0.0033 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | P | 764 |  |  |  | 21 | Kotlík kónický pro trouby z Pz plechu, průměr do 150 mm
|  | 2 | kotlík |  | 2
68 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m |  | t | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 764 |  |  |  | 21 | Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.0798 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
69 | 767311810R00 | Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení |  | m2 | 253.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 5.3298 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 5.3298 | 0 | 0 | 0 | P | 767 |  |  |  | 21 | Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení
|  | 3,525*36,0 *2 | světlíky |  | 253.8
70 | 767-PC-101VD | D+M - střešní pásový obloukový segmentový světlík |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | P | 767 |  |  |  | 21 | D+M - střešní pásový obloukový segmentový světlík
o rozměru 36,3 x 3,8 m
|  | 1 | pol. 1/Z vč. přesunu hmot a čidel pro otvírání |  | 1
71 | 767-PC-102VD | D+M - střešní pásový obloukový segmentový světlík |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | P | 767 |  |  |  | 21 | D+M - střešní pásový obloukový segmentový světlík
o rozměru 36,3 x 3,8 m
|  | 1 | pol. 2/Z vč. přesunu hmot a čidel pro otvírání |  | 1
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.019 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
72 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální - paropropustná |  | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0035 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | P | 784 |  |  |  | 21 | Penetrace podkladu univerzální - paropropustná
|  | 2,5*20 | - dozdění příčky k světlíku |  | 50
73 | 784142112R00 | Malba vápenná, bílá, bez penetrace 2x, paropropustná |  | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.0155 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | P | 784 |  |  |  | 21 | Malba vápenná, bílá, bez penetrace 2x, paropropustná
|  | 2,5*20 | - dozdění příčky k světlíku |  | 50
| VORN | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 01VRN | Průzkumy, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
74 | 013002VRN | Projektové práce |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 01VRN_ | Â _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 0 |  |  | 21 | Projektové práce
|  | 1 | - výrobní - dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení |  | 1
| 03VRN | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
75 | 030001VRN | Zařízení staveniště |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 03VRN_ | Â _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  |  | 0 |  | 21 | Zařízení staveniště
|  | 1 | - zřízení a provoz staveniště, vybudování přípojek |  | 1
76 | 034002VRN | Zabezpečení staveniště |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 03VRN_ | Â _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  |  | 0 |  | 21 | Zabezpečení staveniště
|  | 1 | - zabezpečení - oplocení, značení |  | 1
77 | 039002VRN | Odstranění zařízení staveniště |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 03VRN_ | Â _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  |  | 0 |  | 21 | Odstranění zařízení staveniště
|  | 1 | - zrušení staveniště, úprava povrchů, úklid |  | 1
| 07VRN | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
78 | 071002VRN | Provozní náklady investora a dalších osob |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 07VRN_ | Â _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  |  |  | 0 | 21 | Provozní náklady investora a dalších osob
|  | 1 | - provoz investora |  | 1
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## VORN (hidden)
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | OPRAVA STŘECHY ODCHOVNY | Objednatel: | ZOO a zámek Zlín - Lešná, p.o. |  | IČO/DIČ: | 00090026/CZ00090026
Část rozpočtu: | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | Projektant: | PROST Zlín - projekční kancelář |  | IČO/DIČ:
Lokalita: | parc.č. 1586/2, areál ZOO Zlín - Lešná | Zhotovitel: | bude určen výběrovým řízením |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: | 10.03.2026 | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 78
JKSO: | 81245 | Zpracoval: | Tomáš Sýkora |  | Datum: | 18.12.2025
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady VORN
Ostatní rozpočtové náklady (VORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Průzkumy, geodetické a projektové práce |  |  | 0 |  |  | 0
Příprava staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Inženýrské činnosti |  |  | 0 |  |  | 0
Finanční náklady |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Náklady na pracovníky |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  | 0
Vlastní VORN |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem VORN | [5 empty] | 0